ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

УТВЕРЖДЕНА постановлением администрации Итум-Калинского сельского поселения от 12.01.2021 № 02

ПРОГРАММА В ОБЛАСТИ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

2021 – 2022 г. и на перспективу до 2023 года

Муниципальное учреждение «Администрация Итум-Калинского сельского поселения Итум-Калинского муниципального района Чеченской Республики»

2021 год

Оглавление

Паспорт программы_________________________________________.

Введение___________________________________________________.

Комплексный анализ текущего состояния энергосбережения и повышения энергетической эффективности .

Цели и задачи Программы____________________________.

Цели программы

Задачи программы _________________.

Срок и этапы реализации программы Целевые показатели

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

Ожидаемые результаты

Объем и источник финансирования

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Полное наименование организации | Муниципальное учреждение «Администрация Итум-Калинского сельского поселения Итум-Калинского муниципального района Чеченской Республики» |  |
| --- | --- | --- |
| Основание для разработки программы | Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" |  |
| Разработчик Программы | Муниципальное учреждение «Администрация Итум-Калинского сельского поселения Итум-Калинского муниципального района Чеченской Республики» |  |
| Цели и задачи программы | -цель Программы – обеспечение рационального использования энергетических ресурсов за счет реализация мероприятий по энергосбережения и повышения энергетической эффективности. -основные задачи Программы: реализация организационных мероприятий по энергосбережения и повышения энергетической эффективности; -повышение эффективности системы электроснабжения; -повышение эффективности системы теплоснабжения; -повышение эффективности системы водоснабжения; |  |
| Сроки и этапы реализации Программы | -сроки реализации Программы: 2021-2022 и на перспективу до 2023 года. |  |
| Полное наименование исполнителей и (или) соисполнителей программы | Муниципальное учреждение «Администрация Итум-Калинского сельского поселения Итум-Калинского муниципального района Чеченской Республики» |  |
| Основные ожидаемые конечные результаты реализации Программы | - за период реализации Программы планируется: Снижение расходов на коммунальные услуги и энергетические ресурсы не менее 15 % по отношению к 2020 г. экономия энергетических ресурсов от внедрения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности за период реализации программы в м стоимостном выражении составит – 11600 руб. (в текущих ценах) |  |
|  | Суммарная экономия Эл. Энергии 1152 кВт. Суммарная экономия Газа 772 кубм Суммарная экономия ХВС куб.м Суммарная экономия ТЭР-1,286 т.у.т. |  |
| Объемы и источники финансирования |  | -общий объем финансирования Программы составляет – 4000 руб. |

«Общие сведения об организаций»

| Ф.И.О. Руководителя | Мусаев Сайд-Салах Ярагиевич |
| --- | --- |
| Полное наименование учреждения | Муниципальное учреждение «Администрация Итум-Калинского сельского поселения Итум-Калинского муниципального района Чеченской Республики» |
| Адрес учреждения | 366404, Чеченская Республика, Итум-Калинский район, с. Итум-Кали, улица А-Х. Кадырова, 12 |
| Количество работающих сотрудников | 7 |

Введение

Программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 2009 г. N2 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее - Закон N2 261-ФЗ);

Постановление Правительства РФ от 31 декабря 2009 г. N 1225

«О требованиях к региональным и муниципальным программам в области

энергосбережения и повышения энергетической эффективности»

Приказ Министерства энергетики РФ от 30 июля 2014г. N399 «Об утверждении методики расчета целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях» (для муниципальных программ);

Приказ Минэнерго России от 30.06.2014 N398 «Об утверждении требований к форме программ в области энергосбережения и повышения энергетической

эффективности организаций с участием государства и муниципального

образования, организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности и отчетности о ходе их реализации»;

Приказ Министерства экономического развития РФ от 24 октября 2011 г.

N591"О порядке определения объемов снижения потребляемых государственным (муниципальным) учреждением ресурсов в сопоставимых условиях"

Приказ Минэнерго России от 11.12.2014 N916 «об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации региональных и муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»

Программа содержит взаимоувязанный по срокам, исполнителям и финансовым ресурсам перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, направленный на обеспечение рационального использования энергетических ресурсов.

| - Комплексный анализ текущего состояния энергосбережения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| и повышения энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В настоящее время затраты на энергетические ресурсы составляет существенную часть расходов учреждения. В условиях увеличения тарифов и цен на энергоносители их расточительности неэффективное использование недопустимо. Создание условий для повышения эффективности использования энергетических ресурсов становится одной из приоритетных задач развития учреждения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Суммарное потребление энергетического ресурса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование ресурса |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ед. измерения |  |  |  |  |  |  | 2019 год |  | 2020 год |  |
| Электрическая энергия |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кВт/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 7697 |  |
| Природный газ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м.куб. |  |  |  |  |  |  |  |  | 3860 |  |
| Тепловая энергия |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Гкал. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Холодная вода |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м.куб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Суммарные затраты за энергетический ресурс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование ресурса |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ед. измерения |  |  |  |  |  |  | 2019 год |  | 2020 год |  |
| Электрическая энергия |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  | 44,834 |  |
| Природный газ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  | 27,955 |  |
| Тепловая энергия |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Холодная вода |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тарифы на энергетические ресурсы № п/п; Вид; Поставщик. 1; Электрическая энергия; АО "Чеченэнерго"; 5,82. 2; Газ; ЗАО "Газпром межрегионгаз Грозный "; 7,24. 3; ХВС; ГУП «Чечводоканал». Учреждение имеет в собственности здание со следующими параметрами: |
| Параметры |  | Здание 1 |  |  | Здание 2 |  | Здание 3 |  |  |  | Здание 4 |  |  |  | Здание 5 |  |  | Здание 6 |  | Здание 7 |  |  |
| Общая площадь (кв.м) |  | 64 |  |  | - |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  |
| Окон. (кв.м) |  | 4 |  |  | - |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  |
| Количество дверей входных (подъездов шт.) |  | 1 |  |  | - |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  |
| Этажность здания |  | 1 |  |  | - |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  |
| Система отопления |  |  |  |  | - |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  |
| Отапливаемая площадь (кв.м) |  | 62,7 |  |  | - |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  |
| Количество отопительных котлов (шт) |  | 1 |  |  | - |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  |
| Количество отопительных батарей (шт.,) |  | 7 |  |  | - |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  |
| Система водоснабжения |  |  |  |  | - |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  |
| Количество смесителей (вод.кран) |  | - |  |  | - |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  |
| Количество сливных бочков (сан. узел) |  | - |  |  | - |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  |
| Количество душевых |  | - |  |  | - |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  |
| Приборы учета |  |  |  |  | - |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  |
| Количество приборов учета (шт.) |  | 2 |  |  | - |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  |
| На электроэнергию |  | 1 |  |  | - |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  |
| На холодную воду |  | - |  |  | - |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  |
| На горячую воду |  | - |  |  | - |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  |
| На природный газ |  | 1 |  |  | - |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  |

| Для освещения помещений учреждения используется 5 ламп. Внутренняя система освещения не оснащена автоматической системой управления, датчиками движения. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Освещение помещений |  |  |
| Тип | Количество (шт) | Мощность (ват) |
| Ламп накаливания | 5 | 100 |
| Ламп люминесцентных | - | - |
| Ламп Энергосберегающих | - | - |
| Итого: (шт) | 5 |  |

| Наружное (уличное) освещение |  |  |
| --- | --- | --- |
| Тип | Количество (шт) | Мощность (ват) |
| Ламп накаливания | 1 | 100 |
| Ламп люминесцентных | - | - |
| Ламп Энергосберегающих | - | - |
| Итого: (шт) | 1 | - |

Основными проблемами, приводящими к нерациональному использованию энергетических ресурсов в учреждении являются:

Отсутствие мотивации работников ответственных за энергосбережение.

Отсутствие финансирования  для реализации мероприятии по реализации программы.

- Целевые показатели.

  - Цели Программы

Основной целью Программы являются обеспечение рационального использования энергетических ресурсов в учреждении за счет реализации мероприятий по  энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

  - Задачи Программы

Для достижение поставленных целей в ходе реализации Программы  необходимо решить следующие основные задачи:

Реализация организационных мероприятий по энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

повышение эффективности системы электроснабжения;

повышение эффективности системы теплоснабжения;

повышение эффективности системы водоснабжения;

- Сроки и этапы реализации Программы

Программа рассчитана на период 2021-2022 гг. и на перспективу до 2023

- Целевые показатели

Перечень целевых показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности для мониторинга реализации программных мероприятий приведен в Приложении №1.

- Ожидаемые результаты

По итогам реализации программы прогнозируется достижение следующих основных результатов:

Обеспечения надежной и бесперебойной работы системы энергосбережения учреждения;

снижение расходов на коммунальные услуги и энергетические ресурсы;

не менее 15 % по отношению к 2020 г. за реализации программы.

Стимулирование энергосберегающего поведения работников организации;

Реализация программы обеспечит высвобождение средств для реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности за счет полученной экономии в результате снижения затрат на оплату энергетических ресурсов.

Экономия энергетических ресурсов от внедрения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в период реализации мероприятий программы с 2021-2022 и 2023 г. в стоимостном выражении составит 11600 рублей (в текущих ценах).

Средний срок окупаемости мероприятий программы составляет 1  года.

| № п/п | Ожидаемые результаты |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Экономия энергетических ресурсов от внедрения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в стоимостном выражении составит, руб. (в текущих ценах) |  |  |  |  | 11600 |  |  |  |
| 2 | Экономия электрической энергии в натуральном выражении ,(кВт) |  |  |  |  | 1152 кВт |  |  |  |
| 3 | Экономия природного газа в натуральном выражении, (м3) |  |  |  |  | 772 м3 |  |  |  |
| 4 | Экономия воды (ХВС) в натуральном выражении |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 5 | Суммарная экономия ТЭР |  |  |  |  | 1,286 т.у.т. |  |  |  |
| Объем и источники финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В 2021-2022 г и на перспективу до 2023 года общий объем финансирования программы за счет всех источников финансирования составит 4000.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования |  | Финансовые затраты(тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | В том числе |  |  |  |  |  |  |
| ФБ |  | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |  | Всего. |  |
| РБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 4 |  |
| СС |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИИ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФБ - федеральный бюджет РБ- Республиканский бюджет МБ – местный бюджет СС – собственные средства ИИ- иные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Перечень мероприятий программы и объёмы финансирования следует ежегодно уточнять |  |  |  |  |  |  |  |

Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в государственном секторе

1. Удельный расход электрической энергии на снабжение органов государственной власти субъекта Российской Федерации и государственных учреждений субъекта Российской Федерации (в расчете на 1 кв. метр общей площади) (Уээ.гос) определяется по формуле:

Уээ.гос = ОПээ.гос / Псубъект (кВт∙ч/кв. м),

где:

ОПээ.гос - объем потребления электрической энергии в органах государственной власти и государственных учреждениях субъекта Российской Федерации, кВт∙ч.

Псубъект - площадь размещения органов государственной власти и государственных учреждений субъекта Российской Федерации, кв. м.

2. Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов государственной власти субъекта Российской Федерации и государственных учреждений субъекта Российской Федерации (в расчете на 1 кв. метр общей площади) (Утэ.гос) определяется по формуле:

Утэ.гос = ОПтэ.гос / Псубъект (Гкал/кв. м),

где:

ОПтэ.гос - объем потребления тепловой энергии в органах государственной власти и государственных учреждениях субъекта Российской Федерации, Гкал;

Псубъект - площадь размещения органов государственной власти и государственных учреждений субъекта Российской Федерации, кв. м.

3. Удельный расход холодной воды на снабжение органов государственной власти субъекта Российской Федерации и государственных учреждений субъекта Российской Федерации (в расчете на 1 человека) (Ухвс.гос) определяется по формуле:

Ухвс.гос = ОПхвс.гос / Ксубъект (куб. м/чел.),

где:

ОПхвс.гос - объем потребления холодной воды в органах государственной власти и государственных учреждениях субъекта Российской Федерации, куб. м;

Ксубъект - количество работников органов государственной власти и государственных учреждений субъекта Российской Федерации, чел.

4. Удельный расход горячей воды на снабжение органов государственной власти субъекта Российской Федерации и государственных учреждений субъекта Российской Федерации (в расчете на 1 человека) (Угвс.гос) определяется по формуле:

Угвс.гос = ОПгвс.гос / Ксубъект (куб. м/чел.),

где:

ОПгвс.гос - объем потребления горячей воды в органах государственной власти и государственных учреждениях субъекта Российской Федерации, куб. м;

Ксубъект - количество работников органов государственной власти и государственных учреждений субъекта Российской Федерации, чел.

5. Удельный расход природного газа на снабжение органов государственной власти субъекта Российской Федерации и государственных учреждений субъекта Российской Федерации (в расчете на 1 человека) (Угаз.гос) определяется по формуле:

Угаз.гос = ОПгаз.гос / Ксубъект (куб. м/чел.),

где:

ОПгаз.гос - объем потребления природного газа в органах государственной власти и государственных учреждениях субъекта Российской Федерации, куб. м;

Ксубъект - количество работников органов государственной власти и государственных учреждений субъекта Российской Федерации, чел.

Приложение №1

СВЕДЕНИЯ О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ ПРОГРАММЫ

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

| N п/п | Наименование показателей программы | Единица измерения | Плановые значения целевых показателей программы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Экономия ЭЭ | кВт/ч | 288 | 288 | 288 | 288 |
| 2 | Экономия природного газа | м3 | 193 | 193 | 193 | 193 |
| 3 | Экономия воды | м3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Экономия моторного топлива | тонн | 0 | 0 | 0 | 0 |

Расчет потребления ТЭР на 1 человека и на 1 кв.м. в сопоставимых условиях

(с учетом экономии по сравнению с базовыми показателями на период реализации программы)

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм | 2020 г (базовый) | 2021 г |  | 2022 г | 2023г | 2024 г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Удельный расход ЭЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 человека | кВт/ч/чел | 1099 | план | потенциал снижение | 1017 | 976 | 935 |
|  |  |  |  | 1058 | 41 |  |  |  |
|  |  | м2 | 120,26 | 115,76 | 4,5 | 111,26 | 106,76 | 102,26 |
| 2 | Удельный расход ТЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 кв.м. | куб/м2 | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Удельный расход ТЭ (газ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 м2. | м3/м2 | 60,31 | 57,29 | - | 54,28 | 51,26 | 48,25 |
| 4 | Удельный расход воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел. | м3/чел | - | - | - | - | - | - |

Динамика потребления ТЭР и воды учреждением, в сопоставимых условиях

(с учетом экономии по сравнению с базовыми показателями на период реализации программы)

|  | Наименование показателя | Ед. изм. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фактическое (прогнозное) потребление ЭЭ | кВт/ч | 7697 | 7697 | 7697 | 7697 | 7697 |
| 1.1 | Потребление ЭЭ с учетом экономии от реализации мероприятий | кВт/ч | - | 7409 | 7121 | 6833 | 6545 |
| 2 | Фактическое (прогнозное) потребление ТЭ (газ) | м3 | 3860 | 3860 | 3860 | 3860 | 3860 |
| 2.1 | Потребление ТЭ (газ) с учетом экономии от реализации мероприятий | м3 | - | 3667 | 3474 | 3281 | 3088 |
| 3. | Фактическое (прогнозное) потребление воды | м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1 | Потребление воды с учетом экономии от реализации мероприятий | м3 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Фактическое (прогнозное) потребление моторного топлива | тонн | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1 | Потребление моторного топлива с учетом экономии от реализации мероприятий | тонн | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Информация о снижении объема потребления энергетического ресурса в отчетный период.

|  | Наименование | Ед. изм | Значение показателя в периоде по которому определялся базовый объем потребления |  |  | Значение показателя в отчетном периоде |  |  |  | Снижение потребления |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Общее значение показателя | На цели отопления | Удельное значение | Общее значение показателя | На цели отопления | В сопоставимых условиях | Удельное значение | Нат.ед. | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Природный газ | куб.м | 3860 | 3860 | 193 | 3667 | 3667 | 3667 | 193 | 193 | 20 |
| 2 | Тепловая энергия | Гкал. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Холодное водоснабжение | куб.м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Моторное топливо | Тонн. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Электроэнергия | кВт. | 7697 | 0 | 288 | 7409 | 0 | 7409 | 288 | 288 | 15 |

Приложение №2

ПЕРЕЧЕНЬ  МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

1.Мероприятия повышения эффективности системы электроснабжения

Объем потребления электроэнергии в 2020 составляет 7697 кВт./ч.

| N п/п | Наименование мероприятия программы | 2020 г. |  |  |  |  | 2021 г. |  |  |  |  | 2022 г. |  |  |  |  | 2023 г. |  |  |  |  | 20- г. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Финансовое обеспечение реализации мероприятий |  | Экономия топливно-энергетических ресурсов |  |  | Финансовое обеспечение реализации мероприятий |  | Экономия топливно-энергетических ресурсов |  |  | Финансовое обеспечение реализации мероприятий |  | Экономия топливно-энергетических ресурсов |  |  | Финансовое обеспечение реализации мероприятий |  | Экономия топливно-энергетических ресурсов |  |  | Финансовое обеспечение реализации мероприятий |  | Экономия топливно-энергетических ресурсов |  |  |  |
|  |  |  |  | в натураль-ном выражении |  | в стоимостном выражении, тыс. руб. |  |  | в натураль- ном выражении |  | в стоимостном выражении, тыс. руб. |  |  | в натураль-ном выражении |  | в стоимостном выражении, тыс. руб. |  |  | в натураль-ном выражении |  | в стоимостном выражении, тыс. руб. |  |  | в натураль-ном выражении |  |  | в стоимостном выражении, тыс. руб. |
|  |  | источник | объем, тыс. руб. | кол-во | ед. изм. |  | источник | объем, тыс. руб. | кол-во | ед. изм. |  | источник | объем, тыс. руб. | кол-во | ед. изм. |  | источник | объем, тыс. руб. | кол-во | ед. изм. |  | источник | объем, тыс. руб. | кол-во | ед. изм. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |  | 27 |
|  | Модернизация системы освещения с заменой ламп на энергосберегающие | МБ | 0,5 | 288 | кВт | 1,6 | МБ | 0,5 | 288 | кВт | 1,6 | МБ | 0,5 | 288 | кВт | 1,6 | МБ | 0,5 | 288 | кВт | 1,6 | - | - | - | - |  | - |
|  | Итого по мероприятию |  | 0,5 | 288 | кВт | 1,6 | МБ | 0,5 | 288 | кВт | 1,6 | МБ | 0,5 | 288 | кВт | 1,6 | МБ | 0,5 | 288 | кВт | 1,6 |  | - | - | - |  | - |
| Всего по мероприятиям |  |  | 0,5 | 288 | кВт | 1,6 | МБ | 0,5 | 288 | кВт | 1,6 | МБ | 0,5 | 288 | кВт | 1,6 | МБ | 0,5 | 288 | кВт | 1,6 | - | - | - | - | - |  |

1.Модернизация системы освещения с заменой ламп  на энергосберегающие 6  шт.

-  снижение потребления энергетического ресурса от реализации мероприятия на -15 %

ФБ- федеральный бюджет,

БС РФ-бюджет субъекта Российской Федерации,

МБ-местный бюджет,

СС- собственные  средства,

ИИ –иные источники.

Перечень мероприятий Программы и объемы финансирования следует ежегодно уточнять.

Приложение №3

ПЕРЕЧЕНЬМЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

2.Мероприятия повышения эффективности системы теплоснабжения

Объем потребления газа в 2020 составляет 3860 куб

| N п/п | Наименование мероприятия программы | 2021 г. |  |  |  |  | 2022 г. |  |  |  |  | 2023 г. |  |  |  |  | 20- г. |  |  |  |  | 20-г |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Финансовое обеспечение реализации мероприятий |  | Экономия топливно-энергетических ресурсов |  |  | Финансовое обеспечение реализации мероприятий |  | Экономия топливно-энергетических ресурсов |  |  | Финансовое обеспечение реализации мероприятий |  | Экономия топливно-энергетических ресурсов |  |  | Финансовое обеспечение реализации мероприятий |  | Экономия топливно-энергетических ресурсов |  |  | Финансовое обеспечение реализации мероприятий |  | Экономия топливно-энергетических ресурсов |  |  |
|  |  |  |  | в натураль-ном выражении |  | в стоимостном выражении, тыс. руб. |  |  | в натураль- ном выражении |  | в стоимостном выражении, тыс. руб. |  |  | в натураль-ном выражении |  | в стоимостном выражении, тыс. руб. |  |  | в натураль-ном выражении |  | в стоимостном выражении, тыс. руб. |  |  | в натураль-ном выражении |  | в стоимостном выражении, тыс. руб. |
|  |  | источник | объем, тыс. руб. | кол-во | ед. изм. |  | источник | объем, тыс. руб. | кол-во | ед. изм. |  | источник | объем, тыс. руб. | кол-во | ед. изм. |  | источник | объем, тыс. руб. | кол-во | ед. изм. |  | источник | объем, тыс. руб. | кол-во | ед. изм. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка теплоотражающего экрана за отопительными приборами 13 шт. | МБ | 0,5 | 193 | куб | 1,3 | МБ | 0,5 | 193 | куб | 1,3 | МБ | 0,5 | 193 | куб | 1,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| Итого по мероприятию | 0,5 | 193 | куб | 1,3 | МБ | 0,5 | 193 | куб | 1,3 | МБ | 0,5 | 193 | куб | 1,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по мероприятию | 0,5 | 193 | куб | 1,3 | МБ | 0,5 | 193 | куб | 1,3 | МБ | 0,5 | 193 | куб | 1,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

1. Установка теплоотражающего экрана за отопительными приборами

-  снижение потребления энергетического ресурса от реализации мероприятия на – 20 %

ФБ- федеральный бюджет,

БС РФ-бюджет субъекта Российской Федерации,

МБ-местный бюджет,

СС- собственные  средства,

ИИ –иные источники.

Перечень мероприятий Программы и объемы финансирования следует ежегодно уточнять.

Приложение №4

ФИО заполняющего  ______Мусаев Сайд-Салах Ярагиевич______

Должность заполняющего  ______Ответственный__________________

Наименование учреждения  ______МУ Администрация Итум-Калинского сельского поселения

ИНН учреждения  ______2017000429_______________________

Наименование здания, строения  ______Здание учреждения_________________

сооружения

| Показатель | Удельное годовое значение | Уровень высокой эффективности (справочно) | Потенциал снижения потребления | Целевой уровень экономии | Целевой уровень снижения за первый год | Целевой уровень снижения за первый и второй год | Целевой уровень снижения за трехлетний период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП | требование по снижению потребления не устанавливается | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо |
| Потребление горячей воды, м3/чел | требование по снижению потребления не устанавливается | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо |
| Потребление холодной воды, м3/чел | - | - | - | - | - | - | - |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 122,76 | 33,3 | 73% | 24% | 115,41 | 108,06 | 93,35 |
| Потребление природного газа, м3/м2 | требование по снижению потребления не устанавливается | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо |
| Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП | требование по снижению потребления не устанавливается | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо |
| Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП | требование по снижению потребления не устанавливается | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо |
| Потребление моторного топлива, тут/л | требование по снижению потребления не устанавливается | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо |